| ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |
| --- | --- |
| Zadávací řízení: |  |
| Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) |  |
| Název veřejné zakázky: |  |
| Echokardiografický přístroj nejvyšší (high-end) třídy |  |
| Podlimitní veřejná zakázka |  |
| Typ veřejné zakázky: | na dodávky |
| Zadavatel: | dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona |
| Univerzita Karlova v Praze |  |
| Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1 |  |
| Týká se 1. lékařské fakulty, |  |
| Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2 |  |

# 1.	Zadavatel

## 1.1	Základní údaje

| Název: | Univerzita Karlova v Praze |
| --- | --- |
| Sídlo: | Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSČ 116 36 |
| Týká se |  |
| 1. lékařské fakulty |  |
| Adresa: | Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08 |
| IČ: | 00216208 |
| DIČ: | CZ00216208 |

## 1.2	Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

## 1.3	Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele je: MUDr. Vratislav Mrázek, CSc., MBA – primář kliniky, tel.: 224962605

# 2.	Obecná ustanovení o zadávací dokumentace

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentace dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.

Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat námitku ve smyslu § 110 zákona. Námitku proti skutečnostem upraveným v zadávací dokumentaci lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne vyzvednutí zadávací dokumentace, a to v souladu s odst. 3 § 110 zákona.

Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že jakékoliv námitky, směřující proti skutečnostem obsaženým v zadávací dokumentaci resp. skutečnostem o kterých se uchazeč mohl dozvědět při studiu zadávací dokumentace, podané později než ve lhůtě 15 dnů od data vyzvednutí zadávací dokumentace, zadavatel posoudí jako podané opožděně a bude postupovat dle § 111 odst. 4 zákona.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

# 3. Předmět plnění veřejné zakázky

## 3.1.	Předmět plnění veřejné zakázky

Echokardiografický přístroj nejvyšší (high-end) třídy umožňující následující vyšetřovací modality:

- 2D zobrazení, harmonické zobrazení na všech sondách, alespoň 4různé harmonické frekvence na sondách TTE, alespoň 1 na sondách TEE

- Způsob M s možností úhlově nezávislého nastavení kursoru v reálném čase.

- PW Doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce

- CW Doppler na všech sondách

- Barevné mapování (CFM) na všech sondách

- Barevný tkáňový Doppler (TVI) na všech sondách a PW tkáňový doppler na všech sondách

- Archivace obrazových dat, nejlépe v původní formě, zachovávající obrazové parametry (snímkovací frekvenci -framerate, gain, rozměry, rychlosti,časovou základnu)

- Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti,časovou základnu) a dále DICOM, AVI,MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat. Možnost připojení a ukládání dat ve formátu zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti,časovou základnu) na stávající workstation a sdílení společného archivu s existujícími ultrazvukovými  přístroji.

- SW pro kontrastní echokardiografii, včetně  nedestruktivních metod, funkční na všech sondách

- Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace

- Přímý výstup přístroje na DVD vypalovací mechaniku  a USB flash paměti.

- Zobrazení na monitoru min. 17" s vysokým rozlišením (min.1024x768), možnost výběru monitoru LCD nebo CRT.

- Snadná mobilita a dobrá ergonomie přístroje (výškově a stranově nastavitelná klávesnice a monitor)

- Vybavení sondami

- 2D sektorová sonda  s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách (matrix), kmitočtový rozsah cca 1,5- 4 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI)

- 2D sektorová sonda  s možností vícenásobné aktivní fokusace  kmitočtový rozsah cca 3 - 8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI)

- Multiplanární TEE sonda s kmitočtovým rozsahem cca 3-8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI).

- Vyhodnocovací zařízení

- Vyhodnocovací stanice s programovým vybavením shodným s přístrojem, umožňující pozdější kvantitativní analýzu veškerých obrazových záznamů, včetně  záznamů ve formátu raw, kompatibilní se stávající datovou sítí a databází. Stanice musí umožňovat parametrické barevné mapování deformačních parametrů myokardu (Strain/Strain rate,time to peak, peak systolic strain) na všech sondách. Možnost volby vyhodnocení pomocí tkáňového doppleru či 2D trackingu . Možnost zobrazení těchto parametrů ve všech srdečních osách (radiální, longitudinální i cirkumferenciální parametry)

- Požadované možnosti rozšíření:

- Možnost připojení 3D sondy typu matrix, s možností vícenásobné aktivní fokusace, kmitočtový rozsah cca 1,5-3,5 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, 3D, M-mode s volně měnitelným úhlem, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), s možností instalace 3D software (zobrazení 3D v reálném čase, vícerovinné zobrazení, vícerovinné parametrické zobrazení atd..)

- Možnost rozšíření o parametrické barevné mapování deformačních parametrů myokardu (Strain/Strain rate, time to peak, peak systolic strain) na všech sondách. Možnost volby akvizice pomocí tkáňového Doppleru či 2D speckle trackingu. Možnost zobrazení těchto parametrů ve všech srdečních osách (radiální, longitudinální i cirkumferenciální parametry)

- SW pro zátěžovou echokardiografii, včetně kvantitativní analýzy pomocí deformačních parametrů integrované do protokolu

## 3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné  zakázky činí bez DPH  6.350.000,- Kč.

# 4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky

## 4.1	Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky do 2 měsíců po uzavření příslušné smlouvy a dokončení  do 1 měsíce od zahájení plnění.

## 4.2	Místo plnění veřejné zakázky

Místem předání a převzetí plnění veřejné zakázky je II. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 –Echokardiografická laboratoř.

# 5.	Kvalifikace dodavatelů

5. 1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat splnění kvalifikace.

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být, v souladu s § 57 odst. 1 zákona předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými  uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a § 62 odst. 1

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

- splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona a

- splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím  zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.

5.1.1. Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle shora uvedených písmen b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle shora uvedeného písmene a).

Ve shora uvedené smlouvě se je subdodavatel povinen zavázat zadavateli k poskytnutí práva plné a nedělitelné náhrady škod vzniklých nekvalitním, pozdním či jinak vadným plněním uchazeče a též škody vzniklých z důvodu finanční nestability uchazeče, a to v případě, kdy tuto náhradu odmítne resp. není schopen provést sám uchazeč. K rozhodnutí o skutečnosti vzniku škody a stanovení jejího rozsahu a náhradové povinnosti je vždy příslušný výhradně zadavatel. Splatnost veškerých pohledávek vyplývající z povinnosti nahradit škodu je 7 dní a případný nesouhlas uchazeče či jeho subdodavatele ohledně skutečnosti vzniku škody resp. rozsahu její náhrady nemá jakýkoliv odkladný účinek.

Jedinou výjimku ze shora uvedeného odstavce tvoří případné pouhého doložení chybějícího oprávnění k podnikání subdodavatelem, kdy takový subdodavatel může svoji náhradovou povinnost omezit jen na tu část plnění, které se týká rozsah jím poskytovaného oprávnění k podnikání.

Zadavatel dále stanoví, že podpisy smlouvy subdodavatelem a dodavatelem musí být úředně ověřeny. V opačném případě posoudí zadavatel takto předloženou smlouvu jako neplatnou s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

5. 1. 2. Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle výše uvedených písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

5. 1. 3. Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob

Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

5. 2. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel,

| a) | který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, |
| --- | --- |
| b) | který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, |
| c) | který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, |
| d) | na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, |
| e) | který není v likvidaci, |
| f) | který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, |
| g) | který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, |
| h) | který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a |
| i) | který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. |

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce v souladu s § 62 odst.2 čestným prohlášením.

5.3. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje aby splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokázal dodavatel takto:

- předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

- doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci zadavatel nepožaduje,

- předložení dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje zadavatel nepožaduje,

5. 4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti:

5. 4. 1.Pojistná smlouva

Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

Konkrétně pak zadavatel požaduje doklad o pojištění, za který zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila alespoň 6 mil. Kč

5. 5. Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti:

5.5.1. Seznam významných dodávek

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením seznamu významných dodávek, které on sám  realizoval v posledních 3 letech. Za významnou dodávku se považuje dodávka nad 5 mil. Kč. Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení, kde uvede následující údaje:

- název kupujícího

- předmět dodávky

- doba plnění dodávky

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje doložení alespoň 3 významných dodávek specifikovaných výše.

5.5.2. Popisy a fotografie

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením podrobných popisů a fotografií nabízeného zboží (v českém nebo anglickém jazyce).

5. 6. Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem.

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

5. 7. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§127 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

5. 8. Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52).

Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů, splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené zadavatelem.

Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, uchazeč je povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že předpokladem certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem.

# 6.	Návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh kupní smlouvy včetně všech příloh. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán uchazečem či statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.

Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v kapitole 7 zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky.

Přílohu kupní smlouvy musí tvořit kalkulace nabídkové ceny v členění dle kap. 8, odst. 8.1. zadávací dokumentace.

# 7.	Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení.

Způsob prokázání splnění jednotlivých obchodních podmínek je uveden u každé podmínky samostatně.

7.1.	Platební podmínky

Zadavatelem nebude poskytnuta záloha. Úhrada bude prováděna v české měně.

Úhrada za kompletní předmět plnění veřejné zakázky bude uchazečem fakturována po jeho řádném dodání a instalaci v místě plnění, protokolárním převzetí bezvadného plnění zadavatelem na základě vybraným uchazečem vystavené faktury.

Splatnost faktury (účetního dokladu) bude 30 dnů od jejího doručení zadavateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

7.2	Smluvní pokuty

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené minimální úrovně smluvních pokut za případná nedodržení smluvních závazků do návrhu smlouvy.

| Název položky | Minimální hodnoty |
| --- | --- |
| Smluvní pokuta při nedodržení závazného termínu dodání (minimálně % z ceny předmětu plnění)za každý den prodlení | 0,2 |
| Smluvní pokuta za prodlení při odstranění záručních vad za každý den prodlení | 1.000,- Kč |

7.3	Záruční doba

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené minimální délky záruční doby do návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje minimální délku záruční doby 24 měsíců.

7. 4. Servisní zajištění

Zadavatel požaduje dostupnost pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu nejméně 8mi let. Pro dodaný systém musí být zajištěn servis  tak, aby případná oprava v záruční době byla dodavatelem provedena nejpozději do 5 pracovních  dnů od reklamace závady a po uplynutí záruční doby nejpozději do 5 kalendářních dnů od oznámení závady a vznesení požadavku na opravu.

# 8.	Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

8.1	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být vždy stanovena jako nejvýše přípustná a to v členění: celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), výše DPH v  %  a celková nabídková cena včetně DPH.

V nabídkové ceně musí být obsaženo ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. Součástí plnění veřejné zakázky je i instalace všech komponent předmětu plnění v místě plnění, otestování a odzkoušení předmětu plnění a zaškolení obsluhy.

8.2	Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

8.3	Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, a proto jejich nesplnění ze strany uchazečů posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

8.3.1 	Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v originále a 1 kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikací.

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem zda se jedná o originál či kopii.

Originály resp. úředně ověřené kopie dokladů, jejichž předložení je požadováno v zadávacích podmínkách, musejí být zařazeny do vyhotovení svazku označeného jako “originál”, v kopii svazku postačí jejich neověřené kopie.

Svazek včetně veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné, tak aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Doklady k prokázání splnění kvalifikace lze předkládat též v jazyce slovenském.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány uchazečem či statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byla dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč do svazku jako jeho součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno.

Posledním listem každého svazku musí být prohlášení uchazeče, v němž se uvede celkový počet všech listů ve svazku. Do tohoto počtu se zahrnou jak listy nečíslované, tak listy, které jsou součástí samostatně číslovaného celku. Součástí prohlášení musí být seznam nečíslovaných listů (dokladů) a vložených samostatně číslovaných celků.

### 8.3.2	Požadavky na jednotné uspořádání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou ( § 70 bod 8 písm. b) zákona). Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace uchazeče:

- Identifikační údaje o uchazeči,

- obsah svazku,

- prohlášení v souladu s § 68 odst. 2 zákona,

- smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina,

- doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jako první musí být založen výpis z obchodního rejstříku,

- doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů,

- doklady k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů,

- doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů,

- návrh smlouvy včetně příloh,

- věcné a formální připomínky uchazeče,

- prohlášení o počtu listů.

Výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky musejí být zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které musejí být rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce.

# 9.	Poskytování dodatečných informací k zadávacím  podmínkám

V případě, že některý z dodavatelů o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci je nutné na tento pohlížet jako na právní úkon uchazeče ve smyslu § 49 odst. 1 zákona, na který bude zadavatel reagovat dle § 49 odst. 2 zákona.

Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit na adresu zadavatele v písemné podobě nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem.

V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za uchazeče, tak jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku.

Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu § 49 odst. 1 zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí.

Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.

Veškeré informace doručí zadavatel uchazečům mailem opatřeným potvrzením o doručení. Souběžně zadavatel zveřejní veškeré informace volně k dispozici na webových stránkách zadavatele www.lf1.cuni.cz, oddíl úřední deska, oddíl veřejné zakázky.

Dodavatel, který si vyzvedl zadávací dokumentaci může též kdykoliv (po předchozím objednání) volně vyzvednout u zadavatele tištěný souhrn veškerých dotazů a odpovědí vztahující se k předmětnému zadávacímu řízení. Stejně tak je možné požádat zadavatele o zpětnou autorizaci informací získaných mailem nebo z výše uvedených webových stránek poradce.

Nad rámec shora popsaného neposkytne zadavatel uchazečům nebo jakékoliv další informace ani vysvětlení.

# 10.	Lhůta pro podání nabídek a prokázání kvalifikace, místo a doba otevírání obálek

## 10.1	Lhůta pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může zájemce o veřejnou zakázku podat svou nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Uchazeč o veřejnou zakázku musí doručit zadavateli nabídku vč. informací o kvalifikaci nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to je do 7. 9. 2007. Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme resp. je příslušným uchazečům vrátí.

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo zájemci, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

## 10.2	Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne 11. 9. 2007 v 9,30 hodin na adrese Praha 2, Na Bojišti 1660/3, č.místnosti 121, přízemí.

Hodnotící komise otevře obálky podle pořadového čísla a kontroluje, zda nabídka je

a) zpracována v požadovaném jazyku,

b) jsou návrh kupní smlouvy a prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 2 podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

c) z hlediska požadovaného obsahu úplná.

## 10.3	Zadávací lhůta

Zadávací lhůta končí dnem  11.11. 2007 nebo dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky s přihlédnutím k ustanovení § 43 odst 3 až 5 zákona.

# 11.	Způsob a místo pro podávání nabídek a prokázání kvalifikace

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně do podatelny Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty na adrese Praha 2, Na Bojišti 3, 121  08 - suterén, a to v pracovních dnech v úředních hodinách Po-Pá od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně poštou na adresu Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 1660/32, 121 08, a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek  doručena. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Nabídky i doklady k prokázání splnění kvalifikací jsou uchazeči povinni podat písemně v uzavřené obálce označené „Echokardiografický přístroj nejvyšší (high-end) třídy“ a nápisem NEOTVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

# 12.	Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených ve výzvě, to je :

| 1. | Jakostní a funkční vlastnosti přístroje | 50% |
| --- | --- | --- |
| 2. | Výše nabídkové ceny | 30% |
| 3. | Délka záruční doby a podmínky záručního a pozáručního servisu | 20% |

Hodnotící komise je povinna zohlednit jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhu.

V rámci kritéria 1 bude zvažováno kvalitativní splnění vlastností a parametrů vyjmenovaných v části 3.1. Předmět plnění veřejné zakázky.

V rámci kritéria 3 u pozáručního servisu bude zvažována zejména dostupnost a cena pozáručního servisu, rychlost nástupu a doba odstranění závad a dostupnost náhradních dílů, u záručního servisu bude zvažována rychlost nástupu na odstranění záručních závad, doba jejich odstranění a kvalita záručního servisu.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

# 13.	Závěr

1. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.

2. Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

3. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

Údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

V Praze dne 15. 8. 2007

Za zadavatele:

........................................................

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze